## Автономные пожарные извещатели

## Правила установки автономных пожарных извещателей

Автономный пожарный извещатель должен быть размещен только на потолке. В углах, над оконными и дверными проемами их устанавливать не следует, поскольку там нет движения воздушных потоков. Еще одним актуальным местом являются зоны вблизи вентиляционных отверстий. В последние годы в продаже появились настенные модели, но в них, преимущественно реализуются эстетические задачи. Такие устройства могут иметь формы бабочек, животных и другие конфигурации. Прибор прост в монтаже, поэтому автономный детектор можно установить своими руками:

- в поверхность вворачивается крючок;

- на него навешивается устройство.

Совет. В помещении целесообразно использовать не менее 2-х приборов, так при срабатывании одно из них и молчании другого можно понять, что это ложный сигнал. В этих же целях рекомендуется регулярная прочистка устройств от пыли.

Нормативные акты рекомендуют дистанцию между двумя устройствами от 8 до 9 метров, а расстояние до стен помещения – от 4 до 4,5 м.

## Основные требования, предъявляемые к автономным извещателям

Перед покупкой пожарного датчика на батарейках нужно рассмотреть его характеристики на соответствие требованиям:

- ресурс аккумулятора, для съемного источника питания достаточно 12 месяцев, для стационарного – 10 лет;

- возможность коммуникации с другому источнику питания, находящему вне корпуса, до 9 В;

- возможность контролировать помещение определенной площади, обычно модели рассчитаны от 30 и до 85 квадратных метров;

- наличие индикатора заряда;

- громкость сирены не менее 85 дБ;

- проблеск между сигналами сирены – 30 секунд;

- наличие индикатора, оповещающего о состоянии прибора;

- рабочий температурный диапазон, оптимальные параметры – от -10 до +55 градусов С;

- целесообразно наличие кнопки теста.

Обратите внимание. Автономные дымовые пожарные извещатели для квартир перестают издавать сирену, если из устройства извлечь аккумулятор. Если вы будете использовать данный способ, следует предусмотреть легкий доступ. Так же необходимо своевременно возвращать батарейку на свое место, поскольку прибор без источника не работает, и пожарная безопасность в жилом помещении отсутствует.